|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана» |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ru  Тел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/  выполнения | Кол-во услуг | Начальная максимальная цена за единицу | Максимальная сумма договора |
|  | Капитальный ремонт фасада (Башни) спального корпуса в рамках проекта «QAZAQ NOMAD RESORT» | 1.Демонтаж отслоившейся части декоративной штукатурки здания  2.Ремонт штукатурки отслоившихся частей здания.  3.Монтаж армирующией сетки на клеевой основе стен.  4.Полное оштукатуривание стен здания  5.Шпаклевание стен.  6.Грунтование стен.  7.Частичный ремонт утеплителя стен.  8.Очистка фигурных карнизов фасада.  9.Демонтаж орнамента на вертикальных панелях фасада  10.Изготовление, монтаж и покраска орнамента в национальном казахском стиле.  Ремонт фигурных карнизов фасада.  11. Изготовление и монтаж неоновых элементов фасада здания. (Надпись «САНАТОРИЙ КАЗАХСТАН, фигура лучника)  12.Установка механической конструкции для высотных работ. | Июнь-октябрь 2023г. | 1 | 8000000,00 | 8000000,00 |

|  |
| --- |
|  |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, согласно ниже прикреплённого расчета работ на капитальный ремонт фасада (Башни) спального корпуса в рамках проекта «QAZAQ NOMAD RESORT», расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

– должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

– не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

– должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Примерный расчет работ на капитальный ремонт Капитальный ремонт фасада (Башни) спального корпуса в рамках проекта «QAZAQ NOMAD RESORT» |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| **Раздел 1.** | | | | |
| 1 | Изготовление и монтаж подъемного механизма для проведения строительно- монтажных работ | шт. | 1 |  |
| **Ремонт фасада** | | | | |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхностей | 100 м2 | 3 |  |
| 3 | Грунтование поверхности | 100 м2 покрытия | 3 |  |
| 4 | Штукатурка фасадов | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 3 |  |
| 5 | Устройство армированного слоя на клеевом минеральном составе и нанесение защитного слоя | 100 м2 | 4,8 |  |
| 6 | Шпатлевка: сложных с люлек | 100 м2 обработанной поверхности | 4,8 |  |
| 7 | Грунтование поверхности | 100 м2 покрытия | 4,8 |  |
| 8 | Штукатурка фасадов декоративным раствором | 100 м2 | 4,8 |  |
| **Карнизы** | | | | |
| 9 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 | 20 |  |
| 10 | Штукатурка фасадов : карнизов | 100 м2 | 0,2 |  |
| 11 | Грунтование поверхности | 100 м2 покрытия | 0,2 |  |
| 12 | Окраска стен | 100 м2 | 0,2 |  |
| **МАФ** | | | | |
| 13 | Расчистка лепных изделий от покрасок: трудноудаляемых | 100 п. м изделий | 0,936 |  |
| 14 | Грунтование поверхности | 100 м2 покрытия | 0,19 |  |
| 15 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с люлек: декоративным раствором | 100 м2 | 0,19 |  |
| 16 | Грунтование поверхности | 100 м2 покрытия | 0,19 |  |
| 17 | Окраска стен | 100 м2 | 0,19 |  |
| 18 | Смена погонных лепных изделий | 100 п. м изделий | 0,468 |  |
| 19 | Грунтование поверхности | 100 м2 | 0,206 |  |
| 20 | Окраска стен | 100 м2 | 0,206 |  |
| **Устройство мелких покрытий** | | | | |
| 21 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали | 100 м труб и покрытий | 0,3 |  |
| 22 | Устройство мелких покрытий из листовой стали | 100 м2 покрытия | 0,39 |  |
| 23 | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали | 100 м2 покрытия | 0,14 |  |
| **Установка неоновой вывески** | | | | |
| 24 | Изготовление и монтаж неоновой вывески на фасад здания | шт. | 1 |  |