|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана»  |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ruТел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/выполне-ния | Количест-во | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора  |
|  | Кушетка (для отпуска грязевых процедур +подушка). | Габаритные размеры Д/Ш/В2250/800/750Подключение горячей и холодной воды.Максимальная нагрузка на кушетку 200 кг.Гигиенический душ.Дополнительный смеситель для наполнения второго дня кушетки. | Июнь 2023г. | 1 | 188000,00 | 188000,00 |
| 1. Б
 | Стерилизатор (электрический кипятильник). |  Размер 445/210/197Потребляемая мощность не более 1300 ВАВместимость 4 литра | Июнь 2023г. | 1 | 52000,00 | 52000,00 |
|  | Аппарат «Амплипульс-5» | Частота модулирующего напряжения синусоидальной формы (10,20,30,50,80,100,150 Гц)Коэффициент модуляции(0,25,50,75,100 и более 100%),Режим перемодуляции.Диапазон тока пациента(0,10мА,0-20мА,0-100мА.Габаритные размеры 315/175/33 | Июнь 2023г. | 1 | 96000,00 | 96000,00 |
|  | Аппарат электро-лазерный терапевтический АЭЛТИС-СИНХРО-02. | Тип лазера инфрокрасный.Количество каналов -3.Длина волны 660/810Мощность от 0 до 150 мВт. | Июнь 2023г. | 1 | 493000,00 | 493000,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

– должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

– не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

– должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.