|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана»  |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ruТел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/выполне-ния | Количест-во | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора  |
|  | Кабель пожарно-охранной сигнализации и КПСВВ | 1\*0,5 кв. мм 0,3 КВ |  июнь-июль2023г. | 150м | 4719,36 | 4719,36 |
|  | Датчик затопления адресный С2000-Д3 | Болид(аналог не предусмотрен по причине совместимости с системой) |  июнь -июль2023г. | 7 | 2400,00 | 16800,00 |
|  | Блок индикации С2000-БИ | Болид(аналог не предусмотрен по причине совместимости с системой) | июнь июль2023г. | 1 | 14719,36 | 14719,36 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

– должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

– не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

– должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.