|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана» |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ru  Тел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/выполне-ния | Количест-во | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора |
|  | Кондиционер /Сплит-система/ | Тип кондиционера: сплит-система(с установкой).  Площадь помещения: 21 – 30 м²Режим работы: обогрев, охлаждение. Мощность кондиционера (BTU): 9,Класс энергопотребления: A.  Дополнительные режимы: осушение, вентиляция, ночной, турбо.  Особенности: таймер включения/выключения, дисплей, регулировка направления воздушного потока, пульт ДУ  Дополнительные функции: самодиагностика, автоперезапуск, разморозка внешнего блока, автоматическое поддержание температуры, теплый пуск.  Тип внутреннего блока: настенный  Площадь помещения: 25 м²  Особенности: дисплей, пульт ДУ, регулировка направления воздушного потока, таймер включения/выключения, Автоочистка, Авторестарт, Предотвращение образования плесени, Таймер выключения  Режим работы: обогрев, охлаждение.Мощность в режиме охлаждения: 2640 Вт  Мощность в режиме обогрева: 2800Вт.Потребляемая мощность при охлаждении: 820Вт.Потребляемая мощность при обогреве: 775 Вт.  Дополнительные режимы: вентиляция, ночной, осушение, турбо, Ночной режим, Режим быстрого охлаждения.  Уровень шума внутреннего блока (мин/макс): 25 дБ / 35 дБ Тип хладагента: R 410A.  Диапазон поддерживаемых температур: 16 - 32°С. | Июнь 2023г. | 1 | 53648,00 | 53648,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

– должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

– не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

– должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.