|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана» |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ru  Тел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/выполне-ния | Количест-во | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора |
|  | Промывка и опрессовка систем отопления: бассейна, клуба, столовой, лечебно-лабораторного корпуса,  главного корпуса, прачечная.  (г. Ессентуки ул.Пятигорская,44)  Главный корпус с пищеблоком по адресу: г. Ессентуки,  ул. Анджиевского ,38. | Промывка трубопроводом диаметра 50-65 мм-2,432 км, гидравлическое испытание трубопроводов до 50 мм-2432м.слив и наполнение водой системы отопления с осмотром-86,257 тыс. м. кв. в соответствии с общим объемом зданий. | Июль 2023г. | 1 | 280000,00 | 280000,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

– должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

– не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

– должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.