|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана»  |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ruТел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставкивыполнения | Количество/шт | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора  |
|  | Дверь противопожарная, с установкой | 1580\*820мм правая, серая, с наличником, с порогом. Устанавливается на входе в машинное помещение первого лифта правого крыла главного корпуса. | сентябрь 2023г. | 1 | 33700,00 | 33700,00 |
|  | Дверь противопожарная, с установкой | 1620\*840 мм левая, серая, с наличником, с порогом. Устанавливается на входе в машинное помещение лифтов левого крыла главного корпуса. | сентябрь 2023г. | 1 | 33700,00 | 33700,00 |
|  | Дверь противопожарная, с установкой | 2040\*860 мм левая, серая, без наличника, с порогом. Устанавливается на входе в помещение ВРУ клуба-столовой  | сентябрь 2023г. | 1 | 35500,00 | 35500,00 |
|  | Дверь противопожарная, с установкой | 1760\*860 мм правая, серая , с наличником, с порогом. Устанавливается на вход в технический этаж правого крыла главного корпуса. | сентябрь 2023г. | 1 | 33700,00 | 33700,00 |
|  | Дверь противопожарная, с установкой | 2020\*940 мм правая, серая, с наличником, с порогом. Устанавливается на входе в машинное помещение второго лифта правого крыла главного корпуса.   | сентябрь 2023г. | 1 | 35500,00 | 35500,00 |
|  | Дверь противопожарная, с установкой | 2280\*1440 мм двупольная, левая, белая, с наличником, с порогом, рабочая 800 мм, со стеклом на 2-х створках, (размер стекла на рабочей створке 1000\*600 мм), на второй створке размер стекла 1000\*320 мм, Устанавливается в конце перехода из главного корпуса в лечебный корпус. | сентябрь 2023г. | 1 | 92200,00 | 92200,00 |
|  | Люк противопожарныйс установкой  | 1340\*960 мм навесы по стороне 1340 мм, правый, серый, с наличником. Устанавливается в потолочном проеме 6 этажа главного корпуса над лифтовой площадкой | сентябрь 2023г. |   1 | 33700,00 | 33700,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

– должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

– не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

– должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.