|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана» |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ru  Тел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/выполне-ния | Количест-во | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора |
|  | Аппарат для карбокситерапии | Расширенный функционал,  стойка для аппарата.  Импульсная подача от 1 до 55 мл.  Габариты 295\*210\*80  Температура подогрева газа 20-45С.Рабочие режимы :импульсный,  непрерывный,  микродозы. | Август-сентябрь | 1 | 823500,00 | 823500,00 |
|  | Кушетка для отпуска грязевых процедур | Наличие подушки,  размер 2250\*800\*750.Подключение горячей и холодной воды.  Максимальная нагрузка -200 кг. гигиенический душ, дополнительный смеситель для наполнения второго дна кушетки. | Август-сентябрь | 1 | 210000,00 | 210000,00 |
|  | Аэроионизатор | Мощность 40ВА, габариты 130-75-40,выбор дозы от 100-900 единиц. | Август-сентябрь | 1 | 102500,00 | 102500,00 |
|  | Аппарат ультразвуковой терапии | Рабочая частота 0,88 и 2,64 МГц,  режим работы непрерывный,  импульсный. | Август-сентябрь | 1 | 203000,00 | 203000,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

– должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

– не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

– должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.