|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана» |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ru  Тел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/  выполнения | Количество  (штук) | Начальная максимальная цена  за единицу | Максимальная  сумма  договора |
|  | Радиатор | 12 ВН 300х64х500 mm две тепловые панели, один ряд конвективного оребрения, с боковыми и верхними панелями, стальной с монтажным комплектом, нижнее правое подключение 2хG 3/4", вентиль справа ½\*. Глубина радиатора-64 мм, высота радиатора- 300 мм, длина радиатора- 500 мм. | август-октябрь | 15 | 6130,00 | 91950,00 |
|  | Радиатор | 12 ВН 300х64х600 mm две тепловые панели, один ряд конвективного оребрения, с боковыми и верхними панелями, стальной . с монтажным комплектом, нижнее правое подключение 2хG 3/4", вентиль справа.1/2\* Глубина радиатора-64 мм, высота радиатора- 300 мм, длина радиатора- 600 мм. | август-октябрь | 30 | 6620,00 | 198600,00 |
|  | Радиатор | 12 ВН 300х64х700 mm. две тепловые панели, один ряд конвективного оребрения, с боковыми и верхними панелями, стальной с монтажным комплектом, нижнее правое подключение 2хG 3/4", вентиль справа ½\*. Глубина радиатора-64 мм, высота радиатора- 300 мм, длина радиатора- 700 мм. | август-октябрь | 97 | 7130,00 | 691610,00 |
|  | Радиатор | 12 ВН 300х64х800 m две тепловые панели, один ряд конвективного оребрения, с боковыми и верхними панелями, стальной с монтажным комплектом, нижнее правое подключение 2хG 3/4", вентиль справа.1/2\* Глубина радиатора-64 мм, высота радиатора- 300 мм, длина радиатора- 800 мм. | август-октябрь | 40 | 7650,00 | 306000,00 |
|  | Радиатор | 12 ВН 300х64х900 mm две тепловые панели, один ряд конвективного оребрения, с боковыми и верхними панелями, стальной . с монтажным комплектом, нижнее правое подключение 2хG 3/4", вентиль справа ½\*. Глубина радиатора-64 мм, высота радиатора- 300 мм, длина радиатора- 900 мм. | август-октябрь | 25 | 8150,00 | 203750,00 |
|  | Радиатор | 22 ВН 300х100х1200 mm. две тепловые панели, два ряда конвективного оребрения, с боковыми и верхними панелями, стальной . с монтажным комплектом, нижнее правое подключение 2хG 3/4", вентиль справа.1/2\* Глубина радиатора-100 мм, высота радиатора- 300 мм, длина радиатора- 1200 мм. | август-октябрь | 75 | 10450,00 | 783750,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

-не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

-наличие опыта работы(за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика);

-должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.