|  |
| --- |
| Наименование Заказчика, почтовый адрес: Общество с ограниченной ответственностью «Астана»  |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ruТел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/ выполне-ния | Коли-чество | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора  |
|  | Ингалятор- небулайзер  | Давление воздуха 1,5 бар,Время непрерывной работы 60 минут.  | октябрь | 2 | 9 000,00 | 18 000,00 |
|  | Излучатель БМП к аппарату «Интромаг» | Габаритные размеры,магнитные поля вагинального датчика Ф30-150мм,режим вагинального излучения магнитного поля 10-15%, | октябрь | 1 | 14 000,00 | 14 000,00 |
|  | Аппарат для массажа барабанных перепонок  | Диапазон давления от 6 до 20 мм.рт.ст,Частота бароимпульсов 6-26Гц. | октябрь | 1 | 79 000,00 | 79 000,00 |
|  | Облучатель ртутно-кварцевый на 4 посадочных места | Источник излучения-лампа ДРТ-240. | октябрь | 1 | 94 000,00 | 94 000,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или)разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.