|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана»  |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ruТел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/выполнения | Количест-во | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора  |
|  | Щит управления системой кондиционирования воздуха ЛФК с пультом управления  | Iк ЩУВВК/9/14.1/30.5/10-Н1(1.2)-П 2,2(380/4,7А)/2.2/4.1/5.3/7/22 | Октябрь | 1 | 121 410,00 | 121 410,00 |
|  | Щит управления системой приточной вентиляции пищеблока  | Iк ЩУВВК/9/14.1/10-Н1(1.2)-П 3,0(380/6,3А)/4.1/5.3/7/22 | Октябрь | 1 | 78 410,00 | 78 410,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или)разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.