|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана» |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ru  Тел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/  выполнения | Количест-во | Начальная максимальная цена за единицу | Максимальная сумма договора |
|  | Модернизация системы пожарной сигнализации (ПС), оповещения о пожаре (ОП) и управления эвакуацией при пожаре. | Приобретение специального программного обеспечения и необходимых приборов и для проведения модернизации: Пульт С2000 М-1шт., контроллер двухпроводной линии связи С2000 КДЛ-20 шт., блок сигнально-пусковой С2000-СП1-1шт., блок контроля и индикации С2000-БКИ-8 шт., преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet-1 шт., извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03-84 шт., извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ, световой пожарный извещатель «Выход»-4 шт., световой пожарный извещатель «Стрелка»-4 шт., аккумуляторная батарея АКБ 12В 17А/ч, кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,7, системный блок-сервер i7 . 16 gb, RAM, 4 Tb HDD, системный блок архитектура x64, 8 gb RAM, монитор 27 , программное обеспечение Орион ПРО 127, монтажный комплект.  **2.** Демонтаж-монтаж приборов ПС и ОП приемно-контрольных, пусковых, блоков базовых -31 шт. **3**. Демонтаж-монтаж извещателей ПС автоматических – 84 шт.  **4.** Демонтаж-монтаж ручных извещателей – 4 шт. **5.** Демонтаж-монтаж световых табло – 8 шт.  **6.** Замена аккумуляторов – 2 шт.  **7**. Замена системного блока (сервера) и системного блока архитектуры, замена монитора.  **8.** Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения.  **9.** Наладка автоматизированной системы управления 1 категории технической сложности и пуск системы в работу. | Декабрь | 1 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

**Требования к поставщику:**

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или)разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- максимальная сумма аванса по договору составляет 30%;

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.