|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана» |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ru  Тел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/  выполнения | Количест-во | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора |
|  | Заключение договора на отбор проб и выполнение испытаний сточных вод. | Независимый отбор проб и проведение испытаний сточных вод независимой лабораторией.   |  |  | | --- | --- | | Необходимы испытания  проб сточных вод  следующих химических  компонентов: | | | Аммиак и ионы аммония | | | Анионные поверхностно  -активные вещества  (АПАВ) | | | Биохимическое  потребление кислорода  (БПК5) | | | Химическое потребление  кислорода(ХПК) | | | Жиры | | | Железо общее | | | Нитрит-ионы | | | Нитрат-ионы | | | Нефтепродукты | | | Никель | | | Ионы меди | | | Ионы цинка | | | Сероводород | | | Сульфат-ионы | | | Хлорид-ионы | | | Сухой остаток | | | Взвешенные вещества | | | Водородный показатель  (рН) | | | Ионы хрома общего | | | Ионы хрома  шестивалентного | | | Фосфат-ионы | | | Расчеты и оформление  результатов исследований. | | | Январь-декабрь 2024г | 4 | 35 000,00 | 140 000,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- максимальная сумма аванса по договору составляет 30%;

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.