|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана» |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ru  Тел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/  выполнения | Количест-во | Начальная максимальная цена за единицу | Максимальная сумма договора |
|  | Заключение договора на поставку тепловой энергии и теплоносителя. | Необходимые объемы поставок тепловой энергии и теплоносителя: 1). Отопление – 2061,0 Гкал. 2). Вентиляция – 1605,4 Гкал. 3).Горячее водоснабжение – 2653,0 Гкал. Обеспечить надежность и качество теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов. Водно-химический режим в подающем трубопроводе тепловой сети должен быть в соответствии с действующими нормами и правилами. Избыточное давление воды в обратной линии сетей не ниже 0,5кгс/см² Температурный режим теплоносителя – 95-70 °С. Отклонения от заданного режима не более: по температуре воды- ±3%, по давлению в подающем трубопроводе - ±5%.. | Январь-декабрь  2024г. | 12 | Согласно прейскуранта региональной тарифной комиссии | Согласно прейскуранта региональной тарифной комиссии |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- максимальная сумма аванса по договору составляет 30%;

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.