|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана» |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: **zakupki@kazakhstan-kmv.ru**  Тел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/  выполнения | Количест-во | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора |
|  | Проверка систем водяного пожаротушения санатория и проверка пожарных гидрантов на водоотдачу. | 1.ТО внутреннего противопожарного водопровода:60 пожарных кранов ПК давлением в трубопроводах 0,58 Мпа. | Январь-декабрь | 4 | 12000,00 | 48 000,00 |
| 2. ТО наружного противопожарного водоснабжения :4 гидранта ПГ давлением в трубопроводе Ду-100-0,6 Мпа. | Январь-декабрь | 2 | 6000,00 | 12000,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или)разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- максимальная сумма аванса по договору составляет 30%;

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.