|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана»  |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: **zakupki@kazakhstan-kmv.ru**Тел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/выполнения | Количест-во | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора  |
|  | Техническое обслуживание (ТО) сетей газораспределения/газопотребления, газоиспользующего оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение коммунально—бытовых и промышленных объектов | 1.Техническое обслуживание задвижки на фасадном наружном газопроводе диаметром 51-100 мм – 1 раз в год. 2. Осмотр технического состояния регуляторов давления типа РДНК-400, в ГРПШ С РДНК-400М - 1 раз в месяц. 3. Проверка параметров срабатывания и настройка ПСК – один раз в квартал. 4.Проверка параметров срабатывания и настройка ПКН, ПЗК и КПЗ с диаметром до 100 мм – 1 раз в квартал.5.Техническое обслуживание оборудования ШРП при одной нитке газопровода – 2 раза в год. 6. Текущий ремонт РДНК-400М – 1 раз в год. 7. Техническое обслуживание фланцевых электроизолирующих соединений и проверка их диэлектрических свойств – 1 раз в год. 8. Проверка герметичности (контрольная опрессовка) внутренних газопроводов и газового оборудования МТЭС – 1 раз в месяц. 9. Технический осмотр надземных газопроводов – 2 раза в год. | Январь-декабрь 2024г. | 12 | 5 500,00 | 66 000,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

**Требования к поставщику:**

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или)разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

**- максимальная сумма аванса по договору составляет 30**%;

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.