|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана» |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ru  Тел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/  выполнения | Количест-во | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора |
|  | Техническое обслуживание (ТО) и ремонт систем пожарной сигнализации (ПС)оповещения о пожаре(ОП),систем охранной сигнализации, систем дымоудаления и подпора воздуха. | 1. ТО установок ПС, ОП и управления эвакуацией при пожаре в помещениях всех корпусов санатория «Казахстан» по  ул. Пятигорская, 44, г. Ессентуки;  2. ТО установок ПС и ОП в помещениях детского корпуса по ул. Анджиевского, 38,  г. Ессентуки;  3. ТО установок ПС и ОП в помещениях хозяйственного двора санатория «Казахстан» по ул. Пушкина, 126, г. Ессентуки;  4. ТО установок ПС в помещении мини-теплоэлектростанции МТЭС-200,  ул. Пятигорская,44;  5. ТО установки охранной сигнализации,  ул. Пятигорская, 44. | Январь-декабрь | 12 | 73000,00 | 876000,00 |
| 6.ТО системы противодымной защиты и дымоудаления при сработке ПС,  ул. Пятигорская,44; | Январь-декабрь | 12 | 14000,00 | 168000,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или)разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- максимальная сумма аванса по договору составляет 30%;

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.