|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана» |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ru  Тел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/  выполнения | Количест-во | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора |
|  | Хлор | AQUALEON CL-14 Хлор жидкий 30литров (Гипохлорит натрия)  Жидкое химическое средство CL-14 на основе хлора.  Содержание активного хлора не менее140 г/л. Содержит стабилизатор от скоротечного распада.  Химводоподготовка плавательного бассейна. Обязательны на каждую **ежемесячную** поставку реагента:  1). Свидетельство о государственной регистрации химической продукции.  2). Добровольный сертификат соответствия.  3). Экологический сертификат соответствия.  4). Паспорт безопасности химической продукции.  Ежемесячная поставка 7 штук. | 01.02.2024 г. – 31.01.2025 г. | 84 | 2800,00 | 235200,00 |
|  | АНТИКАЛЬЦИТ. | АНТИКАЛЬЦИТ канистра 5 литров  Средство для очистки фильтрующего оборудования от известкового налета. Состав: кислота неорганическая, изопропиловый спирт, ПАВ, ингибитор коррозии.  Химводоподготовка плавательного бассейна. Обязательны на каждую **ежемесячную** поставку реагента:  1). Свидетельство о государственной регистрации химической продукции.  2). Добровольный сертификат соответствия.  3). Экологический сертификат соответствия.  4). Паспорт безопасности химической продукции  Ежемесячная поставка-1 штука. | 01.02.2024 г. – 31.01.2025 г. | 12 | 1350,00 | 16200,00 |
|  | КАНЗИСТАБ 0,8л | КАНЗИСТАБ 0,8литра от минеральных и кальцемидных отложений  Средство от известковых отложений. Жидкость белого цвета на основе органических кислот.  Химводоподготовка плавательного бассейна. Обязательны на каждую **ежемесячную** поставку реагента:  1). Свидетельство о государственной регистрации химической продукции.  2). Добровольный сертификат соответствия.  3). Экологический сертификат соответствия.  4). Паспорт безопасности химической продукции  Ежемесячная поставка-3 шт. | 01.02.2024 г. – 31.01.2025 г. | 36 | 1050,00 | 37800,00 |
|  | pH минус | AQUALEON pH Minus жидкий 30 л. (Серная 35%)  Водный раствор серной кислоты не менее 50 % с антикоррозийными добавками , 2 класс опасности, Ph регулятор. Химводоподготовка плавательного бассейна. Обязательны на каждую **ежемесячную** поставку реагента:  1). Свидетельство о государственной регистрации химической продукции.  2). Добровольный сертификат соответствия.  3). Экологический сертификат соответствия.  4). Паспорт безопасности химической продукции  Ежемесячная поставка-1штука. | 01.02.2024 г. – 31.01.2025 г. | 12 | 2350,00 | 28200,00 |
|  | Альгицид | AQUALEON альгицид 30 л  Водный раствор четвертичных аммониевых солей и комплексного соединения меди. Химводоподготовка плавательного бассейна. Обязательны на каждую е**жемесячную** поставку реагента:  1). Свидетельство о государственной регистрации химической продукции.  2). Добровольный сертификат соответствия.  3). Экологический сертификат соответствия.  4). Паспорт безопасности химической продукции  Ежемесячная поставка-1 штука. | 01.02.2024 г. – 31.01.2025 г. | 12 | 10100,00 | 121200,00 |
|  | Таблетки для тестера DPD, | хлор 10 шт Таблетки для Тестера water-id DPD1, Cl-Свободный хлор 10 шт  Определение уровня свободного хлора, брома и хлораминов в воде. Химводоподготовка плавательного бассейна. Обязательны на каждую **ежемесячную** поставку таблеток:  1). Свидетельство о государственной регистрации химической продукции.  2). Добровольный сертификат соответствия.  3). Экологический сертификат соответствия.  4). Паспорт безопасности химической продукции  Ежемесячная поставка-15 штук. | 01.02.2024 г. – 31.01.2025 г. | 180 | 150 | 27000,00 |
|  | Хлор-шок | AQUALEON БСХ хлор-шок 1 кг  Средство для дезинфекции воды в бассейне. Уничтожение микроорганизмов, вирусов, бактерий, плесени. Гранулы, в составе 60% активного хлора. Химводоподготовка плавательного бассейна. Обязательны на каждую **ежемесячную** поставку реагента: 1). Свидетельство о государственной регистрации химической продукции. 2). Добровольный сертификат соответствия. 3). Экологический сертификат соответствия. 4). Паспорт безопасности химической продукции  Ежемесячная поставка-6 штук. | 01.02.2024 г. – 31.01.2025 г. | 72 | 1550,00 | 111600,00 |
|  | Коагулянт жидкий | AQUALEON Коагулянт жидкий 30л  Водный раствор оксихлорида алюминия, 4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007, ПДК р.з. - /6 мг/м³. Быстрое связывание мельчайших взвешенных веществ в воде в хлопья, подлежащие фильтрации. Химводоподготовка плавательного бассейна. Обязательны на каждую **ежемесячную** поставку реагента:  1). Свидетельство о государственной регистрации химической продукции.  2). Добровольный сертификат соответствия.  3). Экологический сертификат соответствия.  4). Паспорт безопасности химической продукции Ежемесячная поставка-1 штука. | 01.02.2024 г. – 31.01.2025 г. | 12 | 4200,00 | 50400,00 |
|  | Таблетки для тестера Phenol Red | Таблетки для Тестера water-id Phenol Red, Ph -ПШ 10 шт  Определение уровня Ph (водородного показателя) ручным тестером для бассейнов. Химводоподготовка плавательного бассейна. Обязательны на каждую **ежемесячную** поставку таблеток:  1). Свидетельство о государственной регистрации химической продукции.  2). Добровольный сертификат соответствия.  3). Экологический сертификат соответствия.  4). Паспорт безопасности химической продукции Ежемесячная поставка-10 штук. | 01.02.2024 г. – 31.01.2025 г. | 120 | 150 | 18000,00 |
|  | Калибровочный буферный раствор на Rx220,S | Калибровщик Rx 465 mv, 55 мл  Диапазон измерения: Cl 0÷5 мг/л  Максимадьная температура: +60°С  Максимальное давление: 4 бар  Производитель: SEKO. Италия  Химводоподготовка плавательного бассейна. Обязательны на каждую **ежемесячную** поставку раствора:  1). Свидетельство о государственной регистрации химической продукции.  2). Добровольный сертификат соответствия.  3). Экологический сертификат соответствия.  4). Паспорт безопасности химической продукции Ежемесячная поставка-1 штука | 01.02.2024 г. – 31.01.2025 г. | 12 | 2537,00 | 30444,00 |
|  | Калибровочный буферный раствор на Ph 9 | Калибровщик Ph7, 55 мл  Диапазон измерения : pH 0÷14  Максимальная температура: +60°С  Максимальное давление: 4 бар  Производитель: SEKO, Италия  Химводоподготовка плавательного бассейна. Обязательны на каждую **ежемесячную** поставку раствора:  1). Свидетельство о государственной регистрации химической продукции.  2). Добровольный сертификат соответствия.  3). Экологический сертификат соответствия.  4). Паспорт безопасности химической продукции  Ежемесячная поставка-1 штука. | 01.02.2024 г. – 31.01.2025 г. | 12 | 2125,00 | 25500,00 |
|  | Таблетки для фотометра и тестера Glicine, Озон – вспомогательные | (10 штук) Вспомогательный реагент  Glycine TbsHGC10  Производитель: Германия  Химводоподготовка плавательного бассейна. Обязательны на каждую **ежемесячную**  поставку таблеток:  1). Свидетельство о государственной регистрации химической продукции.  2). Добровольный сертификат соответствия.  3). Экологический сертификат соответствия.  4). Паспорт безопасности химической продукции  Ежемесячная поставка-12 штук. | 01.02.2024 г. – 31.01.2025 г. | 144 | 280 | 40320,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- максимальная сумма аванса по договору составляет 30%;

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.