|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана» |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: zakupki@kazakhstan-kmv.ru  Тел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/  выполнения | Количест-во | Начальная максимальная цена за единицу | Максимальная сумма договора |
|  | Заключение договора холодного водоснабжения и водоотведения. | Необходимые объемы подачи холодной воды: 1).Главный корпус – 47180 м³/год.  2). Детское отделение – 300 м³/год.  3).Хозяйственный двор - 450 м³/год. Гарантированный объем подачи холодной воды на нужды пожаротушения – 10 л/сек. Гарантированный уровень давления холодной воды в месте присоединения – не менее 1 атм. Режим приема сточных вод (максимальный расход): 1).Главный корпус – 5385,84 л/час.  2). Детское отделение – 34,246 л/час.  3).Хозяйственный двор – 51,369 л/час. | Январь-декабрь 2024г. | 12 | Согласно прейскуранта региональной тарифной комиссии | Согласно прейскуранта региональной тарифной комиссии |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- максимальная сумма аванса по договору составляет 30%;

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.