|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана» |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: **zakupki@kazakhstan-kmv.ru**  Тел: 88793499354   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/ выполнения | Коли- чество | Начальная максимальная цена за единицу | Максимальная сумма договора | | Компрессор с электромагнитной муфтой в сборе снятие, установка. | Необходимые работы для снятия и установки генератора. | март | 1 | 2800,00 | 2800,00 | | Промывка и заправка системы кондиционирования | Необходимые работы связанные со снятием компрессора(утечка хладагента) | март | 1 | 7500,00 | 7500,00 | | Генератор снятие, установка. | Необходимые работы для ремонта и замены изношенных запчастей генератора. | март | 1 | 2000,00 | 2000,00 | | Генератор ремонт | Замена подшипников, токосъемных втулок, щеточного узла с реле регулятором. | март | 1 | 16500,00 | 16500,00 | |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- максимальная сумма аванса по договору составляет 30%;

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.