|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана»  |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: **zakupki@kazakhstan-kmv.ru**Тел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/выполне-ния | Количест-во | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора  |
| 1 | Щит ЩРП-П на 6-12 модулей, наружной установки, пластик | Щит ЩРП-П на 6-12 модулей, наружной установки с дверкой, пластик. | февраль-март | 5 | 1506,00 | 7 530,00 |
| 2 | Автоматический выключатель 1-ф ВА 47-29 6А | Автоматический выключатель 1-фазный ВА 47-29, на номинальный ток 6А | февраль-март | 4 | 110,00 | 440,00 |
| 3 | Автоматический выключатель 1-ф ВА 47-29 10А | Автоматический выключатель 1-фазный ВА 47-29, на номинальный ток 10А | февраль-март | 6 | 168,00 | 1 008,00 |
| 4 | Автоматический выключатель 1-ф ВА 47-29 25А | Автоматический выключатель 1-фазный ВА 47-29, на номинальный ток 25А | февраль-март | 10 | 190,00 | 1 900,00 |
| 5 | Автоматический выключатель 3-ф ВА 47-29 50А | Автоматический выключатель 3-фазный ВА 47-29, на номинальный ток 50А | февраль-март | 1 | 255,00 | 255,00 |
| 6 | Евровилка угловая с/з | Евровилка угловая с защитным заземлением | февраль-март | 30 | 54,00 | 1 620,00 |
| 7 | Вилка электрическая универсальная | Вилка электрическая универсальная | февраль-март | 15 | 46,00 | 690,00 |
| 8 | Труба ПВХ гибкая ф16 мм с проволокой  | Труба ПВХ гибкая, серая, ф20 мм с проволокой | февраль-март | 100 | 19,00 | 1 900,00 |
| 9 | Труба ПВХ гибкая ф20 мм с проволокой | Труба ПВХ гибкая, серая, ф20 мм с проволокой | февраль-март | 100 | 19,00 | 1 900,00 |
| 10 | Провод заземляющий одножильный  | Провод заземляющий, медный, одножильный - 6 кв.мм | февраль-март | 10 | 46,00 | 460,00 |
| 11 | Провод заземляющий одножильный  | Провод заземляющий, медный, одножильный - 8 кв.мм | февраль-март | 10 | 46,00 | 460,00 |
| 12 | Хомут-стяжка 3,6\*300  | Хомут-стяжка, капроновая, черная, 3,6\*300 (100шт.) | февраль-март | 6 | 301,00 | 1 806,00 |
| 13 | Хомут-стяжка 3,6\*200  | Хомут-стяжка 3,6\*200 (100шт.) | февраль-март | 6 | 301,00 | 1 806,00 |
| 14 | Устройство защитного отключения (УЗО) трехфазное: УЗО 25А | Устройство защитного отключения (УЗО) трехфазное: УЗО 25А | февраль-март | 2 | 2081,00 | 4 162,00 |
| 15 | Устройство защитного отключения (УЗО) трехфазное: УЗО 32А | Устройство защитного отключения (УЗО) трехфазное: УЗО 32А | февраль-март | 2 | 2081,00 | 4 162,00 |
| 16 | Олово ПОС63- 5 шт., канифоль-2 шт, жир паяльный-2 шт., кислота паяльная-1 шт. | Олово ПОС63- 5 шт., канифоль-2 шт, жир паяльный-2 шт., кислота паяльная-1 шт. | февраль-март | 10 | 137,00 | 1 370,00 |
| 17 | Изолента ПВХ | Изолента ПВХ 19мм\*20м., цвет в ассортименте | февраль-март | 13 | 84,00 | 1 092,00 |
| 18 | Конфорка электрическая для мармитов  | Конфорка электрическая, чугунная, для электроплит КЭТ-0,09 300х300мм10 | февраль-март | 7 | 3500,00 | 24 500,00 |
| 19 | Полотно ножовочное по металлу | Полотно ножовочное по металлу | февраль-март | 30 | 72,00 | 2 160,00 |
| 20 | Мультитестер | Мультитестер, для измерения силы тока, напряжения, сопротивления, емкости. | февраль-март | 2 | 785,00 | 1 570,00 |
| 21 | Стартер для люминисцентных ламп С110, С220 | Выключатель 1 класса. проходной | февраль-март | 50 | 25,00 | 1 250,00 |
| 22 | Выключатель проходной | Выключатель 1 класса проходной | февраль-март | 10 | 350,00 | 3 500,00 |
| 23 | Выключатель проходной | Выключатель 2 класса проходной | февраль-март | 10 | 485,00 | 4 850,00 |
| 24 | Сетевой фильтр  | Сетевой фильтр на 5 гнезд, с кнопками включения и перезапуска, длина провода- 3м. | февраль-март | 3 | 760,00 | 2 280,00 |
| 25 | Сетевой фильтр  | Сетевой фильтр на 5 гнезд, с кнопками включения и перезапуска, длина провода- 5м. | февраль-март | 2 | 760,00 | 1 520,00 |
| 26 | Клемные колодки  | Клемные колодки на 20А, для зажима проводов | февраль-март | 10 | 138,00 | 1 380,00 |
| 27 | Клемные колодки  | Клемные колодки на 30А, для зажима проводов | февраль-март | 10 | 138,00 | 1 380,00 |
| 28 | Клемные колодки  | Клемные колодки на 60А, для зажима проводов | февраль-март | 5 | 138,00 | 690,00 |
| 29 | Дюбели пластиковые  | Дюбели пластиковые d=5мм, под саморезы | февраль-март | 30 | 2,00 | 60,00 |
| 30 | Дюбели пластиковые  | Дюбели пластиковые d=6мм, под саморезы | февраль-март | 400 | 2,00 | 800,00 |
| 31 | Саморезы  | Саморезы по металлу и дереву, длина от 1,5мм до 70мм в ассортименте | февраль-март | 2000 | 2,00 | 4 000,00 |
| 32 | Драйвер  | Драйвер (блок питания), для светодиодной ленты 230В/12В, 100Вт, уличного исполнения IP68 | февраль-март | 4 | 3200,00 | 12 800,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

**Требования к поставщику:**

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или)разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- **максимальная сумма аванса по договору составляет 30%;**

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.