|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана»  |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: **zakupki@kazakhstan-kmv.ru**Тел: 88793499354 |

 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/ выполнения | Коли-чество  | Начальная максималь-ная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора  |
| СИНИКОН Стандарт Патрубок  | Компенсационный ПП D 110 учетверенный Размер: DN50, материал-полипропилен, класс жесткости- SN 2, максимальное давление- 0,5 бар, способ соединения-раструбный. | март | 1 | 305,00 | 305,00 |
| Клей  | Ceresit CM 14 ддя теплых полов 25 кг Форма выпуска –сухая, для наружных и внутренних работ, влажных и сухих помещений, крепления всех видов керамической плитки, керамогранита, камня.  | март | 1 | 1008,00 | 1008,00 |
| Шланг  | Для душа эконом 140 см Универсальный, соединение с резьбой ½\*, соединительная втулка из латуни, давление до 5 бар, натяжение до 50 кг. | март | 4 | 164,00 | 656,00 |
| Смеситель  | Для душевой кабины PUD5-A045 ZEGOR Одно-рычажный с душем, лейкой, длинный излив, картридж и кран-букса с шумопонижающим эффектом, тип излива-поворотный, присоединительный размер-1/2\*, длина излива-300 мм, максимальное давление-1 Мпа. | март | 4 | 3390,00 | 13560,00 |
| Смеситель  | Для душевой кабины SWZ5-A182 ZEGOR Одно-рычажный с душем, лейкой, длинный излив, картридж и кран-букса с шумопонижающим эффектом, тип излива-поворотный, присоединительный размер-1/2\*, длина излива-300 мм, максимальное давление-1 Мпа. | март | 2 | 3493,00 | 6986,00 |
| Смеситель  | Одно-рычажный , картридж и кран-букса с шумопонижающим эффектом, тип излива -поворотный, присоединительный размер-1/2\*, , максимальное давление-1 Мпа. S-T 1006 для раковины латунь | март | 4 | 5122,00 | 20488,00 |
| Краска  | Состав: водно-дисперсионная, добавки и пигменты, высокая износостойкость, влагостойкая, светостойкая, моющаяся. интерьерная акриловая 14 кг. | март | 3 | 1544,00 | 4632,00 |
| Клей плиточный  | Форма выпуска –сухая, для наружных и внутренних работ, влажных и сухих помещений, крепления всех видов керамической плитки, керамогранита, камня. 25 кг. | март | 2 | 480,00 | 960,00 |
| Эмаль  | Специальная, быстросохнущая, термостойкая до 750ºС, алкидная, для окрашивания металлических поверхностей. Для радиатор отопления акрил 0,4 кг.  | март | 1 | 336,00 | 336,00 |
| Колер паста  | Светостойкая, жаро- и морозоустойчивая жидкость для тонирования лакокрасочных материалов и растворов. черная универсальная 0,1 литр | март | 1 | 84,00 | 84,00 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- максимальная сумма аванса по договору составляет не более 30%;

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.