|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана»  |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: **zakupki@kazakhstan-kmv.ru**Тел: 88793499354 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/ выполнения | Количество  | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора  |
| Порошок  АЭР- ФЛОУ ( Air-flow classic chery)                         | На основе бикарбоната натрия обладает гранулами уменьшенного размера и отлично подходит для удаления биоплёнки, пятен, плотного пигментированного налёта и слабоминерализованных отложений.Объём упаковки: 300 г. | март | 3 | 5800,00 | 17 400,00 |
| Паста полировачная  | на основе минералов из породы риолитов для полировки естественных зубов, пломб из золота, амальгамы и пластмассы до зеркального блеска. Мелкая зернистость. Для финишной полировки. Без фтора и анисовой отдушки. Цвет красный. Упаковка 45 г пасты в тюбике. | март | 2 | 6300,00 | 12 600,00 |
| Травекс 37  (3шт по 3,5 мл) | гель с оптимальным содержанием фосфорной кислоты высшей квалификации – 37 %.  | март | 1 | 910,00 | 910,00 |
| 3М Single Bond 2                                                                    | адгезивная система 5-го поколения для использования в технике полного (тотального) протравливания с гарантированной консистенцией в каждой капле за счет наночастиц наполнителя, которые не группируются вместе и не оседают на дне флакона. | март | 1 | 9300,00 | 9 300,00 |
| Жидкотекучий композит Filteck Ultimate 2g А3               | материал стоматологический жидкотекучий реставрационный filtek ultimate flowable, оттенок а3 - 3930а3Высокоэстетичный нанонаполненный жидкотекучий композитный материал - надежное сочетание с вашим универсальным композитом | март | 1 | 9200,00 | 9 200,00 |
| Жидкотекучий композит Filteck Ultimate 2g  А3,5                 | материал стоматологический жидкотекучий реставрационный filtek ultimate flowable, оттенок а3 - 3930а3Высокоэстетичный нанонаполненный жидкотекучий композитный материал - надежное сочетание с вашим универсальным композитом | март | 1 | 9200,00 | 9 200,00 |
| Композитный материал Filteck z550 A3(4 гр)                         | Универсальный наногибридный реставрационный материал Filtek™ Z550 является светоотверждаемым наногибридным композитным материалом, предназначенным для восстановления передней и боковой групп зубов. Материал используется совместно со стоматологическим адгезивом. Данный композитный материал выпускается в 12 оттенках, два из которых являются опаковыми. Все оттенки рентгеноконтрастные и флуоресцентные. Материал выпускается в шприцах. | март | 1 | 6100,00 | 6 100,00 |
| Слюноотсосы | Пластмассовая палочка для отсоса слюны № 100 | март | 2 | 430,00 | 860,00 |
| Щетка для полировки синтетическая | синтетическая | март | 5 | 180,00 | 900,00 |
| Перчатки нитриловые | Неопудренные, нестерильные, нитриловые размер М | март | 3000 | 10,00 | 30 000,00 |
| Матрицы контурные замковые круглые 50мкн вместе с замком | Замковые с замком, металлические | март | 1 | 380,00 | 380,00 |
| Ту Сил (2Seal) | паста для пломбирования  с гуттаперчей 2\*4 мл или AH Plus(4мл=4мл), паста для пломбирования корневых каналов | март | 1 | 9600,00 | 9 600,00 |
| Пластмасса стоматологическая Acrytemp A3 вместе с писталетом | Acrytemp – самозастывающая пластмасса на основе бис-акрилата для изготовления временных конструкций. | март | 1 | 11600,00 | 11 600,00 |
| Ретракторы стоматологические пластмассовые для губ и щек. | Ретрактор для губ для эффективной работы без ассистента. При применении обеспечивается прекрасный доступ к фронтальной группе зубов. С гибким пластиковым контуром. | март | 3 | 290,00 | 870,00 |
| Валики ватные   | Изготовлены из абсорбирующего 100% хлопка. Не содержит целлюлозы и синтетических волокон. Сохраняют форму при впитывании слюны. Нестерильные.  | март | 4 | 680,00 | 2 720,00 |

|  |
| --- |
|  |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- максимальная сумма аванса по договору составляет не более 30%;

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.