|  |
| --- |
| **Общество с ограниченной ответственностью «Астана**» |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: **zakupki@kazakhstan-kmv.ru**  Тел: 88793499354   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/ выполнения | Коли- чество | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора | | Замена датчика электрода RX2 профессионального двухкамерного, датчика электрода PH 2 профес-сионального двухкамерного, колбы AquaViva PSS8-а для 3х электродов с датчиком протока. Монтажные работы магистрали электродов. Настройка, наладка, калибровка станции автоматического дозирования химреагентов SEKO Pool Basik Pro EVO. Настройка, наладка, калибровка станции автоматического дозирования химреагентов POOL GUARD 1 PRO | Калибровка, настройка, наладка станций автоматического дозирования химреагентов с целью контроля и изменения показателей химических параметров в автоматическом режиме на основе заданных показателей PH и RX. Датчик электрода RX2 двухкамерный, для измерения окислительно-восстановительного потенциала (Red Ox) , кабель 3 м, разъем BNC (2-х камерный). Датчика электрода PH 2, измеряет кислотно-щелочной баланс, кабель 3 м, разъем BNC (2-х камерный)., Колба AquaViva PSS8-а для 3х электродов с датчиком протока, держатель измерительных электродов, изготовлен из прозрачного полипропилена и САН-пластика, с пластмассовой крышкой, с фитингами и датчиком протока. | март | 1 | 80000,00 | 80000,00 | |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

**Требования к поставщику:**

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- максимальная сумма аванса по договору составляет **30%;**

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.