|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана»  |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: **zakupki@kazakhstan-kmv.ru**Тел: 88793499354

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/ выполнения | Коли- чество, шт. | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора  |
| Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа.Давление от 20 до 120 мм рт ст. | Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа. Давление от 20 до 120 мм рт ст.Режим работы: автоматический; Длительность периодов компрессии, декомпрессии: программируется. Функциональные возможности: -прессотерапия нижних конечностей; -прессотерапия верхних конечностей; -прессотерапия брюшной полости; -прессотерапия области спины.Технические особенности: -режим работы: автоматический циклический (1 цикл – 1компрессия/1 декомпрессия); -наполнение секций: последовательное как снизу вверх, так и сверху вниз; -заполнение камер может быть заблокировано в ходе процедуры; -возможность проведения одновременно двух процедур.Программируемые параметры: -общее время процедуры, мин.; -величина давления в камерах, мм.рт.ст.; -длительность периода компрессии, сек.; -длительность периода декомпрессии, сек.; -уровень интенсивности (скорость распространения сжатого воздуха по камерам, 3 ступени) | июнь 2024 | 1 | 499 000,00 | 499 000,00 |
| Комплект манжет для нижних конечностей 10 камерная | Комплект манжет для нижних конечностей 10 камерная, совместимый с аппаратом PulsTar PSX. Одна пара манжет (2 шт). Манжеты длиной 100-110 см, состоят из 10 отдельных камер, изготовлены из сверхпрочной двухслойной ткани. Давление в каждой манжете регулируется при помощи обратной связи с аппаратом. Объем манжеты на уровне бедра не менее 90 см. Отсутствие молний, застежек. К аппарату подключается две пневнотрубки, обеспечивающие одновременную работу 20 секций.  | июль 2024 | 1 | 487 000,00 | 487 000,00 |

 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- максимальная сумма аванса по договору составляет 30%;

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.