|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана» |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: **zakupki@kazakhstan-kmv.ru**  Тел: 88793499354   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/ выполнения | Коли- чество, шт. | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора | | Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа.  Давление от 20 до 120 мм рт ст. | Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа. Давление от 20 до 120 мм рт ст.  Режим работы: автоматический;  Длительность периодов компрессии, декомпрессии: программируется. Функциональные возможности:  -прессотерапия нижних конечностей;  -прессотерапия верхних конечностей;  -прессотерапия брюшной полости;  -прессотерапия области спины.  Технические особенности:  -режим работы: автоматический циклический (1 цикл – 1компрессия/1 декомпрессия);  -наполнение секций: последовательное как снизу вверх, так и сверху вниз;  -заполнение камер может быть заблокировано в ходе процедуры;  -возможность проведения одновременно двух процедур.  Программируемые параметры:  -общее время процедуры, мин.;  -величина давления в камерах, мм.рт.ст.;  -длительность периода компрессии, сек.;  -длительность периода декомпрессии, сек.;  -уровень интенсивности (скорость распространения сжатого воздуха по камерам, 3 ступени) | июнь 2024 | 1 | 499 000,00 | 499 000,00 | | Комплект манжет для нижних конечностей 10 камерная | Комплект манжет для нижних конечностей 10 камерная, совместимый с аппаратом PulsTar PSX. Одна пара манжет (2 шт). Манжеты длиной 100-110 см, состоят из 10 отдельных камер, изготовлены из сверхпрочной двухслойной ткани. Давление в каждой манжете регулируется при помощи обратной связи с аппаратом. Объем манжеты на уровне бедра не менее 90 см. Отсутствие молний, застежек. К аппарату подключается две пневнотрубки, обеспечивающие одновременную работу 20 секций. | июль 2024 | 1 | 487 000,00 | 487 000,00 | |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- максимальная сумма аванса по договору составляет 30%;

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.