|  |
| --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Астана»  |
| 357600 Российская Федерация Ставропольский край г. Ессентуки ул. Пятигорская, 44 |
| Электронная почта: **zakupki@kazakhstan-kmv.ru**Тел: 88793499354

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики | Сроки поставки/ выполнения | Коли- чество  | Начальная максимальная цена за единицу | Максималь-ная сумма договора  |
| Термошкаф (термостат суховоздушный) | Объем камеры 80 л, кол-во полок 2, длина рабочей камеры 394 мм, ширина рабочей камеры 394 мм, высота рабочей камеры 390 мм. Задаваемые температурные режимы +5…70С, мощность 0,3 кВт | Май  | 1 | 52 400,00 | 52 400,00 |
| Ширма медицинская односекционная | Длина 692 мм, ширина 410 мм, высота 1645 мм. Кол-во секций 1, каркас металл, экран ПВХ, опоры мебельные колеса диаметром 50 мм | Май | 6 | 3 900,00 | 23 400,00 |
| Передвижной медицинский стеллаж 3 полки | Длина 680 мм, ширина 430 мм, высота 860 мм. Размер полки: длина 390+5 мм, глубина 610+5 мм. Расстояние между полками: 340 мм и 265 мм. Диаметр колеса: 50 мм. Материал полок и стоек: высокопрочный АБС-пластик. | Май | 2 | 19 800,00 |  39 600,00 |
| Зонд полимерный для кишечных промываний к аппарату Амок-2 | Одноразовый стерильный для аппарата АМОК, трехканальная эластичная трубка. Диаметр зонда равен 22 мм для взрослых | Май | 100 | 496,00 | 49600,00 |

 |

В ценовом предложении должна быть учтена стоимость самих товаров, работ и услуг, расходы на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин и налогов и других обязательных платежах в бюджет, а также иных расходов потенциального поставщика.

Требования к поставщику:

-должен обладать [правоспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=350000) для юридических лиц, [гражданской дееспособностью](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061#sub_id=170000) для физических лиц;

- наличие опыта работы (за исключением случаев, когда предметом закупок признается наличие лицензии и (или) разрешения у потенциального поставщика);

- не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации;

- максимальная сумма аванса по договору составляет 30%;

- должен обладать материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств по договору о закупках.